Разработка методик определения остаточного содержания лекарственных средств в продукции животноводства с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

| Тема | Разработка методик определения остаточного содержания лекарственных средств в продукции животноводства с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием |
| --- | --- |
| Период выполнения | 2022 год |
| Актуальность | Хлорамфеникол – антибиотик широкого спектра действия, эффективен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллинам, стрептомицину, сульфаниламидам. Активен против грамотрицательных анаэробов. МДУ хлорамфеникола в продукции животноводства согласно ТР ТС 021/2011 <0,0003 мг/кг (не допускается). В связи с ужесточением контроля в странах ЕС, имеющийся в РФ ГОСТ 34533-2019, утратил актуальность и требует доработки. Нитрофураны – оказывают сильное антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микробы, крупные вирусы, простейшие и некоторые грибы. Содержание метаболитов нитрофуранов и остаточных количеств данных ветеринарных лекарственных препаратов в продукции животноводства не допускается по ТР ТС 021/2011. В соответствии с дополнениями и изменениями № 24 от 01.06.2011 к СанПиН 2.3.2.1078-01 содержание нитрофуранов в мясе, коже и жире, печени, почках, яйце, молоке и мёде не должно превышать 0,001 мг/кг (1 мкг/кг). В связи с ужесточением контроля в странах ЕС, имеющийся в РФ ГОСТ 32014-2012, утратил актуальность и требует доработки. Определение стабильности фармакологических веществ и их метаболитов в исследуемых образцах является немаловажной задачей в работе лаборатории. Необходимо знать, как поведут себя те или иные аналиты в лабораторных условиях хранения, при отсутствии возможности провести анализ в день поступления образца. Кроме того, согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94, необходимо хранить образец в течение 3 месяцев после уведомления заказчика о результатах анализа. Сведения о состоянии веществ в образцах в период хранения являются критически важными для оценки возможности повторного анализа образца и для подтверждения первичного результата в случае пожелания заказчика или регулирующего органа. Учитывая малое количество научных исследований и статей по данному вопросу, а также возрастающую потребность в издании методических рекомендаций по хранению образцов, предполагается, что данная работа будет актуальна. |
| Цель исследования | Разработать чувствительные методики определения содержания нитрофуранов и хлорамфеникола в продукции животноводства с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Разработать методические указания по хранению образцов в лаборатории в условиях, позволяющих провести повторный анализ с воспроизводимыми результатами. |
| Планируемые результаты | Будут разработаны чувствительные методики определения хлорамфеникола и нитрофуранов в продукции животноводства, которые позволят обеспечить надежный контроль за данными соединениями при экспорте продукции в страны ЕС и КНР. Методики предназначенная для использования в рамках государственного мониторинга безопасности продукции животного происхождения, в целях охраны здоровья и благополучия населения Российской Федерации. Будут разработаны рекомендации по хранению образцов мяса, яиц, мёда, рыбы, молока в лабораторных условиях для нескольких групп антибиотиков. Данные рекомендации будут предназначенны для использования в рамках государственного мониторинга безопасности продукции животного происхождения, в целях охраны здоровья и благополучия населения Российской Федерации. |